安徽科技贸易学校第七届全国粮食行业职业技能竞赛

集训仪器设备耗材采购需求报价单

| **项目** | **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮油仓储管理员 项目一： 计算机粮情检测与分析 | 1 | 活害虫 | 储粮活害虫（米象、玉米象、赤拟谷盗、杂拟谷盗、长角扁谷盗、土耳其扁谷盗、锈赤扁谷盗、谷蠹） | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 体视显微镜 | 凤凰165（附使用说明书）7～90倍 | 10 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 3 | 台灯 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 4 | 粳稻样品 |  | 100 | kg |  |  |  |
| 5 | 收纳罐 | 18\*10cm | 50 | 个 |  |  |  |
| 粮油仓储管理员 项目二： 佩戴正压式空气呼吸器检查气调储粮杀虫抑菌效果 | 6 | 快速气体检测仪 | BM-100便携式气体检测仪 | 4 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 7 | 生物显微镜 | 麦克奥迪SFC220-B | 4 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 8 | 小布袋 | 尼龙材质80目,100\*150mm（带架子） | 100 | 个 |  |  |  |
| 9 | 纯净水 | 娃哈哈矿泉水5.5L/桶 | 80 | 筒 |  |  |  |
| 10 | 离心管 | 15mL螺口圆底100支/袋 | 2 | 袋 |  |  |  |
| 11 | 离心管架 | 可组装16mm\*60孔 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 过滤布 | 实验用尼龙网300目，1m宽 | 5 | 米 |  |  |  |
| 13 | 密封袋 | 9号，100个/袋 | 2 | 袋 |  |  |  |
| 粮油仓储管理员 项目三： 储粮通风机配置合理性评价与通风条件判断 | 14 | 通风机 | czty-400 | 1 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 15 | 风机支架 | 长47cm\*宽30cm\*46.5cm | 6 | 个 |  |  |  |
| 16 | 数字式电子测温仪 | 郑州佳诚测温专用手持机（含配套电缆） | 3 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 17 | 快速水分测定仪（电容式） | LDS-1G，代码版，台州沃粮 | 5 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 18 | 样品盒 | 高7cm,长20cm,宽，15cm | 60 | 个 |  |  |  |
| 农产品食品检验员 项目一： 粮食验质定等 | 19 | 容重器 | HGT/100A型，上海东方衡器 | 4 | 台 |  |  |  |
| 20 | 天平（华志） | PTF-A200U，读数精度0.01g,量程200g | 4 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 21 | 天平（华志） | PTF-B3000U，读数精度0.1g,量程3000g | 2 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 22 | 中储粮JLG-III型砻谷机 | JLG-III型 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 中储粮垄谷机胶辊 | 配套JLG-III型 | 5 | 对 |  |  |  |
| 24 | 分样器 | 钟鼎式BLH-6100A加大号 | 5 | 台 |  |  |  |
| 25 | 不锈钢铲子 | 304 | 4 | 个 |  |  |  |
| 26 | 籼稻样品 | 一等、二等各50kg | 100 | kg |  |  |  |
| 27 | 样品盒 | 5L | 5 | 个 |  |  |  |
| 28 | 计算器 | 普通型，得力，带电池 | 5 | 个 |  |  |  |
| 29 | 小麦样品 | 一等、二等、三等各50kg | 150 | kg |  |  |  |
| 农产品食品检验员 项目二、0.1molKOH标准溶液的标定 | 30 | 碘 | 50g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 31 | 铁氰化钾 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 32 | 盐酸羟氨 | 100g/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 33 | 溴甲酚绿 | 10g/瓶 | 3 | 瓶 |  |  |  |
| 34 | 百里香酚兰 | 25g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 35 | 天平 | 沈阳龙腾ESJ200-4ADS（感量0.1mg,量程200g） | 2 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 36 | 净水机滤芯 | 适用沃特浦超纯水机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 37 | 定性滤纸 | 直径11cm | 30 | 盒 |  |  |  |
| 38 | 细棉纱手套 |  | 30 | 双 |  |  |  |
| 39 | 标签纸 | 50张/包 | 5 | 包 |  |  |  |
| 40 | KOH标准储备液0.5mol/L | 1L/瓶 | 25 | 瓶 |  |  |  |
| 41 | 锥形瓶 | 250mL，蜀牛，大口 | 50 | 只 |  |  |  |
| 42 | 邻苯二甲酸氢钾 | （科密欧）基准试剂，100g/瓶 | 50 | 瓶 |  |  |  |
| 43 | 滴定管 | 天玻，通用型50mL | 10 | 支 |  |  |  |
| 44 | 滴定管 | 含聚四氟乙烯塞 5ml | 3 | 个 |  |  |  |
| 农产品食品检验员 项目三： 粮食中磷化物残留量的测定 | 45 | 药品柜 | 双锁，110加仑毒麻柜/410L | 8 | 个 |  |  |  |
| 46 | 草酸 | AR500g 20瓶/箱 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 47 | 冰乙酸 | AR500g 20瓶/箱 | 3 | 箱 |  |  |  |
| 48 | 氯化亚锡 | AR 100g | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 49 | 钼酸铵 | AR 500g | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 50 | 乙二醇 | AR 500mL 20瓶/箱无水 | 10 | 箱 |  |  |  |
| 51 | 分光光度计 | 美普达PV1 | 2 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 52 | 分光光度计光源 | 氘灯、钨灯 | 2 | 套 |  |  |  |
| 53 | 剪刀 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 54 | 热水壶 | 直接加热 | 2 | 个 |  |  |  |
| 55 | 热水瓶 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 56 | A4纸 |  | 20 | 包 |  |  |  |
| 57 | 桌垫 | 3.6m\*0.9m | 1 | 张 |  |  |  |
| 58 | 桌垫 | 3.6m\*0.7m | 2 | 张 |  |  |  |
| 59 | 磷化物测定蒸馏装置 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 60 | 电陶炉 | 可调式封闭电炉；加热盘直径180mm；功率2000W；电压220V； | 1 | 个 |  |  |  |
| 61 | 比色管架 | 50mL，12孔单排 | 2 | 个 |  |  |  |
| 62 | 分度吸量管（A级） | 天玻1mL | 10 | 支 |  |  |  |
| 63 | 分度吸量管（A级） | 天玻2mL | 10 | 支 |  |  |  |
| 64 | 分度吸量管（A级） | 天玻5mL | 10 | 支 |  |  |  |
| 65 | 具塞比色管 | 50mL | 20 | 支 |  |  |  |
| 66 | 一次性胶头滴管 | 100支/包、3mL | 5 | 包 |  |  |  |
| 67 | 铁架台 | 含十字夹、龙爪、铁环 | 4 | 个 |  |  |  |
| 68 | 计时器 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 69 | 称量盘（船型中号） |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 70 | 无水磷酸二氢钾 | AR 500g | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 71 | 试剂瓶（细口） | 125mL棕色 | 20 | 个 |  |  |  |
| 72 | 试剂瓶（细口） | 125mL白色 | 5 | 个 |  |  |  |
| 73 | 试剂瓶（细口） | 25mL棕色 | 5 | 个 |  |  |  |
| 74 | 吸耳球（小号） | 小号，尖嘴，口小，弹性好 | 5 | 个 |  |  |  |
| 75 | 擦镜纸 | 200本/箱 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 农产品食品检验员 项目四： | 76 | 固相萃取装置 （带空气泵） | HMG-QS华安麦科 | 1 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 77 | 免疫亲和柱 | HCM0625B华安麦科 | 1 | 盒 |  |  | 大赛指定 |
| 78 | 氮吹仪 | HMG-D12华安麦科 | 1 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 79 | 涡旋器 | HMG-MV华安麦科 | 1 | 台 |  |  | 大赛指定 |
| 80 | 玻璃纤维滤纸 | 934-AH华安麦科 | 1 | 盒 |  |  | 大赛指定 |
| 81 | 高纯氮 | 0.9999（附减压阀）15L | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 82 | 乙二醇（色谱纯） | 4L装 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |